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适用范围

   本报告适用于淄博元齐生物科技有限公司开展突发环境事件应急资源调查工作。

调查目的

为深入贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《突发环境应对法》《企事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）》《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急【2019】17 号）等法律法规要求，切实履行企业环境保护责任主体，淄博元齐生物科技有限公司组织开展本次环境应急资源调查工作。
2.1调查对象

本次调查对象涵盖淄博元齐生物科技有限公司厂区范围内所有涉及环境风险的单元，包括糠醇生产装置、二甲基呋喃生产装置、储罐区、危废暂存间及周边相关区域。同时，调查范围延伸至企业可请求援助或已签订互助协议的外部应急资源单位。

2.2调查时间

调查开始时间：2026 年 3 月 25日
调查结束时间：2026 年 3月 30 日

3.调查原则

以现场核查、台账核对及人员访谈相结合的方式，调查本单位内部所有可能用于突发环境事件应急处置的资源，包括应急队伍、应急装备、应急物资、应急场所及信息资源等；同时延伸至周边可请求援助或协议互助的社会应急资源。做到横向到边、纵向到底，形成完整的资源清单。

4.调查主体

淄博元齐生物科技有限公司厂区范围内所有涉及环境风险的单元。
5.调查内容
5.1企业应急资源分类

5.1.1应急队伍

公司环境应急组织依托于公司应急组织，设立应急指挥部、应急指挥办公室。应急指挥办公室下设现场处置组。应急保障组、应急监测组、医疗救护组、通讯联络组、警戒保卫组、应急专家组，公司环境应急队伍、外部救援机构见下表。
	机构名称
	应急职务
	姓名
	日常职务
	手机号码

	应急指挥部
	总指挥
	于立涛
	制造部经理
	13969362345

	
	副总指挥
	朱玉时
	车间主任
	13953306613

	现场处置组
	组长
	邹勇
	车间主任
	18615123181

	
	副组长
	王波
	车间主任
	18615123106

	
	组员
	郗继生
	班长
	13518639754

	
	组员
	胡兆亮
	职工
	13706431363

	
	组员
	刘士国
	职工
	13864331080

	
	组员
	冯道东
	职工
	15953371169

	通讯联络组
	组长
	王鹏超
	安环部部长
	18653326898

	
	组员
	薛 贞
	环保员
	13287028919

	应急保障组
	组长
	马忠庆
	车间主任
	18615123190

	
	副组长
	苗建涛
	销售专员
	13853344533

	
	组员
	宋 慧
	仓库管理员
	18865335856

	
	组员
	韩 峰
	采购
	13589486496

	医疗救护组
	组长
	刘 华
	财务部部长
	18615123108

	
	组员
	陈延美
	会计
	13616446087

	
	组员
	王伟伟
	文员
	15206681758

	
	组员
	王佳宁
	文员
	13616446200

	警戒保卫组
	组长
	李 超
	保安班长
	13964397861

	
	组员
	石晨光
	保安队员
	13884606067

	
	组员
	曹全民
	保安队员
	13792163505

	环境应急监测组
	组长
	李作经
	环保员
	13964397861

	
	副组长
	郗继才
	职工
	13969372036

	应急专家组
	组长
	邹勇
	安全总监
	13953310759

	
	24小时应急电话
	0533-7199909


5.1.2外部环境应急资源
（1）应急救援行政主管部门
淄博市生态环境局临淄分局。
（2）环境监测机构
企业具备一定数量的专职技术人员及专业设备，能够提供实时监测服务，间断或者连续的测定由于突发环境事件造成的环境污染因子的浓度，观察、分析其变化和对环境影响的过程。能够准确、及时、全面地反应环境质量现状及发展趋势，为污染源控制、环境管理提供科学依据。
（3）应急救援物资保障机构
主要包括企业周边第一时间可请求救援或协议救援的、具备应对企业突发环境事件的相关救援物资及救援队伍的事业单位。
（4）应急救援医疗保障机构
具备医学救护专业知识、配备相关应急救援药品及设备的专业卫生救援队伍，突发环境事件发生后，协助企业抢救伤病人员并及时救护与转送。
（5）应急救援避难场所
能够基本满足突发环境事件发生后一段时期内，躲避由灾害带来的直接或间接伤害，并能保障基本生活的带有一定功能设施的场地。且具有应急消防措施、应急避难疏散区、应急供水等应急避险功能，形成的具有通讯、电力、物流、人流、信息流等为一体的完整网络。
（6）应急救援专家
主要包括淄博市应急专家库推荐的环境、安全、救援、监测等领域的专家，负责为突发环境事件应急处置工作提供技术支持，向应急指挥中心提出科学救援意见，指导各救援工作组科学施救。

当应急事件发生时，公司可与外界救援组织迅速取得联系，寻求应急抢险帮助。公司应急值班电话、政府有关部门联系电话、外部救援单位联系电话、相邻单位联系电话见下表。
 外部救援机构联络方式一览表
	单位名称
	联系电话
	单位名称
	联系电话

	淄博市应急管理局
	0533-2301930
	淄博市生态环境局
	0533-3183020

	淄博市生态环境局临淄分局
	0533-7184544
	鲁中应急救援中心
	0533-7585119

	国家应急咨询电话
	0532-83889090
	临淄区应急管理局
	0533-7163086

	临淄区政府值班电话
	7220372
	区水资源办公室
	0533-7310569

	辛店街道安环办
	0533-7190880
	齐鲁消防大队
	0533-7582129

	临淄区消防大队
	0533-7180119/119
	临淄区人民医院
	0533-7180120

	山东隆盛和助剂有限公司
	0533-7199909
	山东春城检测有限公司
	17560323988

	山东九盛检测科技有限公司
	13969359122
	山东隆信药业有限公司
	0533-7199909

	东夏村
	0533-7480226
	金岭三村
	0533-7480378

	西夏村
	0533-7480755
	齐鲁化工园区
	0533-7210501


5.2应急物资与装备

5.2.1内部应急物资与装备
环境应急物资是指为避免突发环境事件的发生或减轻突发环境事件的后果所需要的实物或协议物质资料。主要包括处理、消解和吸收污染物的各种污染控制物资、围堵物资、处理处置物资等，其通常不列为固定资产，属于消耗性物品。
环境应急装备是指为避免突发环境事件的发生或减轻突发环境事件的后果所需要的专用设备、仪器和材料的总称。如应急监测设备、应急装置、应急交通设备、应急通讯设备、应急急救设备等，其通常可列为固定资产，可重复使用。环境应急装备的消耗性零部件或者配件可以根据情况列为环境应急物资。
根据公司可能发生的事故类型和危害程度，备足、备齐应急设施（备）与物资。公司应急设备和物资设置专人负责，公司的应急物资有个人防护用具、医疗急救装备、现场处置装备等。正常情况下按照规定例行检查，保证各种物资的充足与完备。公司现有应急物资情况如5.2.2.1表所示，报警系统情况如5.2.2.2表所示，环境检测仪情况如5.2.2.3表所示，互救单位应急物资情况如5.2.2.4表所示。
5.2.1应急物资情况一览表

	糠醇车间

	物资名称
	物资类型
	性能
	数量
	存放地点
	管理人
	联系电话

	空气呼吸器
	RHZKF6.8/30
	应急、救护
	2
	控制室
	马忠庆
	18615123190

	简易防化服
	RHF-1
	应急、救护
	2
	控制室
	马忠庆
	18615123190

	防毒面具
	长管
	应急、救护
	2
	控制室
	马忠庆
	18615123190

	防毒口罩
	半面罩
	应急、救护
	6
	控制室
	马忠庆
	18615123190

	消防栓
	SS100-65-1.6
	消防灭火
	4
	现场
	马忠庆
	18615123190

	消防泵
	XBD5/30-100
	消防灭火
	2
	循环水池
	马忠庆
	18615123190

	干粉灭火器
	MFZ∕ABC8
	消防灭火，检测在有效期内
	12
	装置区
	马忠庆
	18615123190

	推车式干粉灭火器
	MFTZ/ABC35
	消防灭火，检测在有效期内
	2
	装置区、罐区
	马忠庆
	18615123190

	二氧化碳灭火器
	MT/2
	消防灭火，检测在有效期内
	2
	化验室
	马忠庆
	18615123190

	消防沙
	2立方米
	消防灭火
	2
	装置区
	马忠庆
	18615123190

	洗眼器、淋洗器
	复合型
	应急冲洗
	3
	现场
	马忠庆
	18615123190

	消防水炮
	PS30-50
	消防灭火
	1
	现场
	马忠庆
	18615123190

	可燃气体报警仪
	QT-300
	报警、检测在有效期内
	6
	现场
	马忠庆
	18615123190

	围堰
	—
	防溢流
	2
	装置区、罐区
	马忠庆
	18615123190

	事故水池
	260立方米
	事故水收集
	1
	隆信厂区东北侧（公用）
	刘畅恒
	13280689988

	二甲基呋喃车间

	物资名称
	物资类型
	性能
	数量
	存放地点
	管理人
	联系电话

	空气呼吸器
	RHZKF6.8/30
	应急、救护
	2
	控制室
	邹勇
	18615123181

	防毒面具
	长管
	应急、救护
	2
	控制室
	邹勇
	18615123181

	防毒口罩
	半面罩
	应急、救护
	6
	控制室
	邹勇
	18615123181

	消防栓
	SS100-65-1.6
	消防灭火
	3
	装置区
	邹勇
	18615123181

	消防泵
	XBD5/30-100
	消防灭火
	2
	与糠醇装置共用
	邹勇
	18615123181

	干粉灭火器
	MFZ∕ABC8
	消防灭火，检测在有效期内
	20
	装置区、罐区
	邹勇
	18615123181

	推车式干粉灭火器
	MFTZ/ABC35
	消防灭火，检测在有效期内
	2
	装置区、罐区
	邹勇
	18615123181

	二氧化碳灭火器
	MT/2
	消防灭火，检测在有效期内
	4
	控制室、配电室
	邹勇
	18615123181

	消防沙
	2立方米
	消防灭火
	1.5
	锅炉房
	邹勇
	18615123181

	洗眼器、淋洗器
	复合型
	应急冲洗
	3
	装置区
	邹勇
	18615123181

	消防水炮
	PS30-50
	消防灭火
	1
	装置区
	邹勇
	18615123181

	可燃气体报警仪
	QT-300
	报警、检测在有效期内
	9
	装置区、罐区
	邹勇
	18615123181

	围堰
	—
	防溢流
	2
	装置区、罐区
	邹勇
	18615123181

	事故水池
	260立方米
	事故水收集
	1
	隆信厂区东南侧（公用）
	刘畅恒
	13280689988

	共用

	沙袋
	--
	安全
	200条
	装置区
	邹勇
	18615123181

	吸油毡
	--
	安全
	5m2
	装置区
	邹勇
	18615123181

	塑料布
	--
	安全
	10m2
	装置区
	邹勇
	18615123181

	粘合剂
	--
	安全
	2盒
	装置区
	邹勇
	18615123181

	堵漏胶泥
	--
	安全
	20块
	装置区
	邹勇
	18615123181

	堵漏工具
	--
	安全
	1套
	装置区
	邹勇
	18615123181

	消防锨
	
	安全
	10把
	装置区
	邹勇
	18615123181


5.2..2报警系统建设情况一览表

	物资名称
	规格型号
	数量
	存放位置
	责任人
	联系电话

	可燃气体报警器


	QT-300
	13
	呋喃装置二层、三层
	邹勇
	18615123181

	
	KX6330
	3
	糠醇反应装置一层平台
	马忠庆
	18615123190

	
	KX-6330
	2
	装置一层P201-P204之间、化验室
	邹勇
	18615123181


5.2.3环境监测仪器一览表

	序号
	设备名称
	台套数
	检测物质
	责任人
	联系电话

	1
	便携式检测仪
	1
	非甲烷总烃
	李超
	13969362345


	物资名称
	单位
	数量
	存放地点
	管理人
	电话

	空气呼吸器
	套
	2
	中控室
	崔成武
	18615123158

	长管呼吸器
	具
	1
	中控室
	崔成武
	18615123158

	防毒口罩
	个
	10
	中控室
	崔成武
	18615123158

	胶手套
	付
	2
	中控室
	崔成武
	18615123158

	消防栓
	个
	33
	厂区
	崔成武
	18615123158

	消防泵
	台
	3
	循环水池处
	崔成武
	18615123158

	干粉灭火器
	台
	112
	车间
	崔成武
	18615123158

	推车式干粉灭火器
	台
	26
	车间
	崔成武
	18615123158

	二氧化碳灭火器
	台
	10
	配电室
	崔成武
	18615123158

	消防沙
	立方
	2
	罐区
	崔成武
	18615123158

	洗眼器、淋洗器
	套
	22
	车间、罐区
	崔成武
	18615123158

	可燃气体报警仪
	只
	32
	车间
	崔成武
	18615123158

	应急灯
	个
	4
	车间、办公室
	崔成武
	18615123158

	沙袋
	条
	200
	车间
	崔成武
	18615123158

	吸油毡
	m2
	5
	车间
	崔成武
	18615123158

	塑料布
	m2
	10
	车间
	崔成武
	18615123158

	粘合剂
	盒
	2
	车间
	崔成武
	18615123158

	堵漏胶泥
	块
	20
	车间
	崔成武
	18615123158

	堵漏工具
	套
	1
	车间
	崔成武
	18615123158

	消防锨
	把
	10
	车间
	崔成武
	18615123158


5.2..4周边企业应急物资与装备一览表（山东隆盛和助剂有限公司）
一旦发生重大环境事件，本单位抢救抢险力量不够时，或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量支援。 
大型应急救援装备、物资、灭火器材和设备依托消防队提供，药品等依托医院救援。
外部周边企业应急物资保障

当事故扩大化需要外部力量救援时，从临淄区政府等相邻部门，可以发布支援命令，调动相关政府部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

① 公安部门  协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

② 消防队  发生火灾事故时，进行灭火的救护。

③ 环保部门  提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

④ 电信部门  保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

⑤ 医疗单位  提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。
5.2.2应急物资与装备的管理
公司建立了完善的应急物质管理制度，各项应急救援器材和资料由专人保管，确保完好可随时调用。主要内容如下：
应急救援器材包括报警、通讯设备、灭火器材、防护设施等，定期检查、保养，确保处于良好状态。应急救援相关资料包括消防设施配置图、工艺流程图、平面布置图和周边地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书等。
应急资源调查，由安环部负责，确保应急物资和装备类别与数量满足应急要求，并每年评审一次，对应急物资与装备方面存在问题即使修正。
应急物资采购由有采购部门负责，安环审核各单位应急物资采购申请，报公司总经理审批后，由采购部门采购，经验后合格的应急物资与装备入库保存或投入使用。
应急物资与装备的保存由各相关单位负责，按照任务的分工做物资器材准备，如：储备应急电源、照明设备、救援装备、物资，必要的洗消、消防、抢修等器材及交通工具。上述各种器材指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。
安全环保办公室负责对日常生产、事故应急、救援、抢险等进行协调和资源配置，由物资供应组具体负责。
（5）应急物资与器材在使用后或失效报废时应及时补充，有个保存和使用单位提报采购计划，安环部应急资源的检查作为一项重要日常工作对待，检查发现报废、缺失、损坏的装备或者未对各类应急设备设施进行定期检查保养的情况，对责任单位及责任人进行绩效考核。
5.2.3应急设施

企业采取雨污分流，初期雨水排入初期雨水收集池，然后通过导排系统送至同集团公司山东隆盛和助剂有限公司污水处理站处理。雨水排口设有紧急切断阀，如遇突发环境事件时确保有效切断。事故水池，根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置了事故水池2个（有效容积分别为500m3、240m3），处理达标后排入齐鲁石化供排水厂进行深度处理，处理达标后经排海管线排海。

6.应急资源调查结论

本次应急资源调查从“人、物、财”三方面进行了调查：

本公司已组建了以主要负责人为总指挥的应急指挥部，以及抢险救援、医疗救护、警戒疏散、环境监测等专项小组。

应急救援队伍通讯网络覆盖全厂，关键信息联络机制通畅。

应急设施及装备（灭火器、消防水系统、围堰、应急切断阀、260m³500m³事故应

急池、灭火器、防毒口罩、空气呼吸器、堵漏器材、应急监测仪器等），并对应急物资定期维护、保养。确保有效性。

4、与周边企业山东隆盛和助剂有限公司签订互救协议，山东九盛检测有限公司签订应急检测协议，与淄博市生态环境局临淄分局、齐鲁消防大队、淄博市市立医院建立联动关系，如遇突发环境事件时，确保外部救援力量能在预计时间内到达。

综上，本公司应急资源调查结果显示，公司内部应急体系建设基本健全，核心应急物资与人员配置符合法规要求，具备应对常规突发环境事件的能力，后期继续持续优化资源配置与强化应急演练，定期开展联合演练，增加实战化、无脚本“盲演”频次，实现多部门协同及物资调运效率。确保公司职工生命财产安全与环境安全。

附表：1、环境应急资源名录

2、环境应急资源调查表
3、环境应急资源调查报告表

6.1环境应急资源名录
	主要作业方式或资源功能
	重点应急资源名称
	备注

	污染源切断
	沙袋，堵漏胶泥、堵漏工具、消防沙、消防锨
	

	污染物控制
	围堰（常规围堰）、塑料布
	

	污染物收集
	吸油毡、吨桶、储罐
	

	污染物降解
	吸附剂：活性炭


	

	安全防护
	预警装置、空气呼吸器、简易防化服、防毒口罩、防毒面具
安全帽、胶手套、安全鞋、工作服、安全警示背心、安全绳等
	

	应急通信

和指挥
	应急指挥及信息系统
对讲机、定位仪

	

	环境监测
	挥发性有机气体检测仪、便携式水质分析仪、便携式检测仪、
	


6.2环境应急资源调查表
调查人及联系方式：薛贞13287028919     审核人及联系方式：王鹏超18653326898
	企事业单位基本信息

	单位名称
	淄博元齐生物科技有限公司

	物资库位置
	淄博元齐生物科技有限公司中控室
	经纬度
	E118°13′N36°46′

	负责人
	姓名
	于立涛
	联系人
	姓名
	于立涛

	
	联系方式
	13969362345
	
	联系方式
	13969362345

	环境应急资源信息

	序号
	名称
	品牌
	型号/规格
	储备量
	报废日期
	主要功能
	备注

	1
	空气呼吸器
	江海消防设备
	RHZKF6.8/30
	2
	2039年
	安全防护
	

	2
	简易防化服
	/
	/
	2
	2030年
	
	

	3
	防毒口罩
	超美
	KN95
	10
	2030年
	
	

	4
	胶手套
	东卫佳
	/
	2
	2028年
	
	

	5
	消防沙
	/
	/
	2立方
	/
	污染源切断
	

	6
	沙袋
	金耀
	40*60cm
	200
	2032年
	
	

	7
	吸油毡
	安达通
	/
	5m2
	2030年
	污染物收集
	

	8
	塑料布
	/
	/
	10m2
	/
	
	

	9
	粘合剂
	/
	/
	2
	2028年
	
	

	10
	堵漏胶泥
	安源
	/
	20
	2027年
	污染源切断
	

	11
	堵漏工具
	/
	/
	1
	/
	
	

	12
	消防掀
	明安
	/
	10
	2035年
	污染源切断
	

	13
	初期雨水池
	/
	/
	80
	/
	收集
	

	14
	事故水池
	/
	/
	260/500
	/
	
	

	15
	可燃气体报警器


	/
	QT-300
	13
	2030
	监测
	

	
	
	/
	KX6330
	3
	2030
	
	

	
	
	/
	KX-6330
	2
	2030
	
	

	16
	应急药箱
	/
	/
	1
	2027
	
	

	环境应急支持单位信息

	序号
	类别
	单位名称
	主要能力

	1
	应急救援单位
	山东隆盛和助剂有限公司
	快速先期处置，应急物质装备共享

	2
	应急监测单位
	山东九盛检测有限公司
	污染物识别，准确实施分析与数据支撑


6.3环境应急资源调查报告表

	1.调查概述

	调查开始时间
	 2026 年 3月 25日
	调查结束时间
	2026 年 3 月 30 日

	调查负责人姓名
	薛贞
	调查联系人/电话
	13287028919

	调查过程
	启动调查工作，成立专项工作组，对应急指挥场所、应急装备物资、生产现场进行实地勘察



	2.调查结果（调查结果如果为“有”，应附相应调查表）

	应急资源情况
	资源品种： 16   种；
是否有外部环境应急支持单位：☑有,    2 家；□无

	3.调查质量控制与管理

	是否进行了调查信息审核：☑有；□无
是否建立了调查信息档案：□有；□无
是否建立了调查更新机制：☑有；□无

	4.资源储备与应急需求匹配的分析结论

	□完全满足；☑满足；□基本满足；□不能满足

	5.附件

	一般包括以下附件：
5.1环境应急资源/信息汇总表
5.2环境应急资源单位内部分布图

5.3环境应急资源管理维护更新等制度




附件一：环境应急指挥统计表

	机构名称
	应急职务
	姓名
	日常职务
	手机号码

	应急指挥部
	总指挥
	于立涛
	制造部经理
	13969362345

	
	副总指挥
	朱玉时
	车间主任
	13953306613

	现场处置组
	组长
	邹勇
	车间主任
	18615123181

	
	副组长
	王波
	车间主任
	18615123106

	
	组员
	郗继生
	班长
	13518639754

	
	组员
	胡兆亮
	职工
	13706431363

	
	组员
	刘士国
	职工
	13864331080

	
	组员
	冯道东
	职工
	15953371169

	通讯联络组
	组长
	王鹏超
	安环部部长
	18653326898

	
	组员
	薛 贞
	环保员
	13287028919

	应急保障组
	组长
	马忠庆
	车间主任
	18615123190

	
	副组长
	苗建涛
	销售专员
	13853344533

	
	组员
	宋 慧
	仓库管理员
	18865335856

	
	组员
	韩 峰
	采购
	13589486496

	医疗救护组
	组长
	刘 华
	财务部部长
	18615123108

	
	组员
	陈延美
	会计
	13616446087

	
	组员
	王伟伟
	文员
	15206681758

	
	组员
	王佳宁
	文员
	13616446200

	警戒保卫组
	组长
	李 超
	保安班长
	13964397861

	
	组员
	石晨光
	保安队员
	13884606067

	
	组员
	曹全民
	保安队员
	13792163505

	环境应急监测组
	组长
	李作经
	环保员
	13964397861

	
	副组长
	郗继才
	职工
	13969372036

	应急专家组
	组长
	邹勇
	安全总监
	13953310759

	
	24小时应急电话
	0533-7199909


附件二：环境应急资源管理维护更新制度
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附图三：互救协议
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附图四：周边救援单位位置图
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附图1a  山东隆盛和助剂有限公司 北厂消防设施布置图








